# 柳州市工人文化宫（新宫）二次装修采购需求

| 一、项目要求及采购需求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 采购主体 | 采购内容要求 |  |
| 柳州市工人文化宫（新宫） | - 项目名称 - 柳州市工人文化宫（新宫）二次装修 - 建设地点 - 柳州市工人文化宫（新宫）（柳州市鱼峰区学达路与创达路交汇处） 三、项目范围 - 柳州市工人文化宫（新宫）主楼7层4间培训室、11层二次装修(以下简称“项目”）。项目不涉及建筑主体建设工程、幕墙及外装饰工程和楼宇暖通工程。 - 四、装修需求 （一）7层4间培训室装修需求 序号; 教室; 名称; 单位; 数量; 材料及施工工艺. 1; 茶 艺 室; 水吧台; m; 4.80; 1、石英石柜体，陶瓷盆，含金刚门板，2、颜色及款式业主自选。. 墙面铲除腻子; m2; 15.50; 含人工费. 墙砖铺贴; m2; 15.50; 1、墙面砖规格400×800㎜，（佛山陶瓷）。2、含材料（鱼峰32.5号复合硅酸盐水泥、中沙）及人工费。. 给水、排水改造; 项; 1.00; 五一牌PVC管，含材料及人工. 缓冲水龙头; 套; 4.00; 1、九牧牌缓冲水龙头。2、含下排水4套。3、含安装人工费。. 2; 美 术 室; 水吧台; m; 4.80; 1、石英石柜体，陶瓷盆，含金刚门板，2、颜色及款式业主自选。. 墙面铲除腻子; m2; 15.50; 含人工费. 墙砖铺贴; m2; 15.50; 1、墙面砖规格400×800㎜，（佛山陶瓷）。2、含材料（鱼峰32.5号复合硅酸盐水泥、中沙）及人工费。. 给水、排水改造; 项; 1.00; 五一牌PVC管，含材料及人工. 缓冲水龙头; 套; 4.00; 1、九牧牌缓冲水龙头。2、含下排水4套。3、含安装人工费。. 3; 书 画 室 1; 水吧台; m; 4.50; 1、石英石柜体，陶瓷盆，含金刚门板，2、颜色及款式业主自选。. 墙面铲除腻子; m2; 14.68; 含人工费. 墙砖铺贴; m2; 14.68; 1、墙面砖规格400×800㎜，（佛山陶瓷）。2、含材料（鱼峰32.5号复合硅酸盐水泥、中沙）及人工费。. 给水、排水改造; 项; 1.00; 五一牌PVC管，含材料及人工. 缓冲水龙头; 套; 4.00; 1、九牧牌缓冲水龙头。2、含下排水4套。3、含安装人工费。. 4; 书 画 室 2; 水吧台; m; 4.50; 1、石英石柜体，陶瓷盆，含金刚门板，2、颜色及款式业主自选。. 墙面铲除腻子; m2; 14.68; 含人工费. 墙砖铺贴; m2; 14.68; 1、墙面砖规格400×800㎜，（佛山陶瓷）。2、含材料（鱼峰32.5号复合硅酸盐水泥、中沙）及人工费。. 给水、排水改造; 项; 1.00; 五一牌PVC管，含材料及人工. 缓冲水龙头; 套; 4.00; 1、九牧牌缓冲水龙头。2、含下排水4套。3、含安装人工费。. 5; 其 它; 封堵房间间缝隙; m; 165.60; 1、木龙骨架、九里阻燃板打底。2、面饰9.5厚石膏板、自攻钉。. 腻子、乳胶漆修补; 项; 1.00; 1、睡宝环保水性腻子刮两遍。2、打磨平整。3、立邦五合一乳胶漆滚刷两遍。4、含材料及人工费。. 材料运输及上楼; 项; 1.00; 材料运输及上楼人工费. 垃圾清理及保洁; 项; 1.00; 含本项目所有产生的垃圾清理人工费. （二）11层装修需求 序号; 名称; 单位; 数量. 1; 天棚封边; m²; 25. 2; 防火纸面石膏板隔墙（单面）; m²; 145. 3; 轻钢龙骨（面层另计）; m²; 145. 4; 刮腻子，防霉涂料; m²; 145. 5; 防盗网; m²; 4. 6; 防盗门; m²; 9. 7; 木门; m²; 9. 8; 不锈钢踢脚线; 米; 35. 9; 电拆改; 项; 1. 10; 墙体拆除; 项; 1. 11; 墙体砌筑; m²; 10. |
| 二、商务要求 |  |  |
| 内容描述 |  | - 一、合同签订期:自确认成交单位之日起 10个工作日内。 二、服务时间:30日历天 三、售后服务要求:按签订合同中相关条款执行。 四、其他要求: （一）报价必须含以下部分，包括: 1.营业执照（复印件加盖公章）。 2.公司法人代表授权委托书： （1）经办人如是法定代表人，需提供法定代表人身份证（复印件加盖公章）； （2）经办人如是法定代表人委托代理人，需提供法定代表人针对本项目的授权委托书原件、委托代理人身份证（复印件加盖公章）。 3.必要的各项税金。如不增加工作范围、工作内容，服务商不再以任何理由追加费用。 4.开具等额有效的发票。 5.项目报价文件:报价文件须加盖公章，并用一次性密封条进行密封。 - （二）需提供项目设计方案。设计方案具创新性，满足需求程度及可行性高，装修方案清晰明了、设计效果佳。 （三）文明施工。承诺建筑垃圾日产日清、噪音管控，符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011） - （四）付款方式: - 1.本项目无预付款。 2.项目验收合格，经采购人验收确认完好后支付至合同金额的100%。 五、投标人资格条件 （一）资格审查采取资格后审方式。 （二）投标人资格条件。 1.投标人具有独立法人资格并依法取得企业营业执照（或事业单位法人证书），营业执照（或事业单位法人证书）处于有效期；省外入桂企业应在广西建设厅“广西建设工程管理信息系统”（如“桂建云”平台）进行基本信息登记； 2.具备建筑装修装饰工程专业承包二级以上（含二级）资质，具备有效的安全生产许可证，资质证书处于有效期； 3.具有有效的《安全生产许可证》； 4.根据项目需求配置专业团队人员（若派项目负责人要求：具有国家一级注册建筑师执业资格）； 5.无其他明文禁止参与投标的记录（以承诺书形式体现）； 6.本次招标不接受联合体投标，不得分包、转包。与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。 （三）以下材料复印件需加盖公章，否则按无效应标处理。 1.具有法人或者其他组织的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法人代表身份证等证明文件； 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供上年度财务状况报告相关材料）； 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）； 4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近六个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）； 5.2023年以来内在经营活动中无质量/安全事故、无违法记录，须提交书面承诺函； 6.服务服务商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。以招标方于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，服务服务商需提供相关证明资料； 7.响应方应提供服务方案、商务条款要求的响应偏离情况表(格式自拟)。 六、投标保证金 本项目投标保证金采用承诺形式。 |
| 服务期限 |  | 签订合同之日起至项目验收合格、竣工决算审计完成并出具完整审计报告，完成项目结算审计备案止。 |
| 预算金额（元） |  | 预算总金额173495元（大写人民币壹拾柒万叁仟肆佰玖拾伍元整）。 |
| ## 三、验收要求 |  |  |
| 验收标准 及要求 |  | 1.符合《公共建筑节能设计标准》GB50189-2023 2.空气质量检测需通过CMA认证 |
| 四、资信要求 |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  | 1.须通过ISO 9001等质量管理体系认证 2.‌行业信用认证（信用评分 ≥A级） |
| 能力或 业绩要求（如有） |  | 服务商2023年1月1日起至今承接的同类服务项目成功案例。 |
| 五、其他要求 |  |  |
| 无 |  |  |